## 報告書（第一面）
市区町村名
あ：上尾市
朝霞市
第三十六号の三の三様式(第六条関係)(Ａ４) | [26 empty] | い：北足立郡伊奈町
定期検査報告書 | [26 empty] | 入間市
(遊戯施設) | [26 empty] | お：北埼玉郡大利根町
秩父郡小鹿野町
(第一面) | [26 empty] | 比企郡小川町
| 建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は | [25 empty] | 桶川市
| 事実に相違ありません。 | [25 empty] | 入間郡越生町
か：春日部市
[6 empty] | 様 | [20 empty] | 加須市
児玉郡神川町
[14 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 児玉郡上里町
川口市
川越市
[12 empty] | 報告者氏名 | [12 empty] | 印 |  | 比企郡川島町
き：北埼玉郡騎西町
[12 empty] | 検査者氏名 | [12 empty] | 印 |  | 北埼玉郡北川辺町
北本市
【1.所有者】 | [26 empty] | 行田市
【ｲ.氏名のフリガナ】 | [26 empty] | く：久喜市
【ﾛ.氏名】 | [26 empty] | 熊谷市
【ﾊ.郵便番号】 | [26 empty] | 北葛飾郡栗橋町
【ﾆ.住所】 | [26 empty] | こ：鴻巣市
【ﾎ.電話番号】 | [26 empty] | 越谷市
さ：さいたま市岩槻区
さいたま市浦和区
【2.管理者】 | [26 empty] | さいたま市大宮区
【ｲ.氏名のフリガナ】 | [26 empty] | さいたま市北区
【ﾛ.氏名】 | [26 empty] | さいたま市桜区
【ﾊ.郵便番号】 | [26 empty] | さいたま市中央区
【ﾆ.住所】 | [26 empty] | さいたま市西区
【ﾎ.電話番号】 | [26 empty] | さいたま市緑区
さいたま市南区
さいたま市見沼区
【3.報告対象遊園地等】 | [26 empty] | 坂戸市
【ｲ.所在地】 | [5 empty] | 埼玉県 | [20 empty] | 幸手市
【ﾛ.名称のフリガナ】 | [26 empty] | 狭山市
【ﾊ.名称】 | [26 empty] | し：志木市
南埼玉郡菖蒲町
南埼玉郡白岡町
【4.報告対象遊戯施設】 | [26 empty] | す：北葛飾郡杉戸町
【ｲ.検査対象遊戯施設の台数】 | [5 empty] | ( |  |  | 台 | ) | [16 empty] | そ：草加市
【ﾛ.指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり | [6 empty] | 台 | ( | うち既存不適格 | [6 empty] | 台 | ) |  |  |  | ち：秩父市
[6 empty] | 要重点点検の指摘あり | [6 empty] | 台 |  | 指摘なし | [6 empty] | 台 |  |  |  |  | つ：鶴ヶ島市
【ﾊ.指摘の概要】 | [26 empty] | と：比企郡ときがわ町
【ﾆ.改善予定の有無】 | [6 empty] | 有 | ( | 平成 |  | 年 | 月に改善予定 |  |  | ) |  | 無 | [9 empty] | 所沢市
【ﾎ.その他特記事項】 | [26 empty] | 戸田市
な：秩父郡長瀞町
比企郡滑川町
(台帳番号： | [15 empty] | Y |  | − |  | − |  | − |  |  |  | ) | に：新座市
※受付欄 |  |  |  |  | ※特記欄 | [12 empty] | ※整理番号欄 | [8 empty] | は：蓮田市
平成 |  | 年 | 月 | 日 | [22 empty] | 鳩ヶ谷市
比企郡鳩山町
羽生市
第 |  |  |  | 号 | [22 empty] | 飯能市
ひ：秩父郡東秩父村
東松山市
係員印 | [26 empty] | 日高市
ふ：深谷市
富士見市
[18 empty] | ( |  | 台中の |  |  |  | 台目 |  | ) | ふじみ野市
ほ：本庄市
ま：北葛飾郡松伏町
み：三郷市
児玉郡美里町
秩父郡皆野町
南埼玉郡宮代町
入間郡三芳町
も：入間郡毛呂山町
や：八潮市
よ：秩父郡横瀬町
吉川市
比企郡吉見町
大里郡寄居町
ら：比企郡嵐山町
わ：和光市
北葛飾郡鷲宮町
蕨市
グレーの箇所のみが入力可能なセルです。
【はじめに】
下のリストから昇降機の
設置されている市区町村を
選択してください。
チェックボックスに「レ」マークを入れる際には、
全角カタカナで「レ」と入れてください。

## 報告書（第二面）
報告対象遊園地等の名称： | [30 empty] | 1 |  | 1 | 北海道 | 1 | 大臣
[15 empty] | (台帳番号： | [5 empty] | Y |  | − |  |  | − |  |  | − | ) | 2 | （株）埼玉建築確認検査機構 | 2 | 青森県 | 2 | 北海道知事
遊戯施設の状況等 |  |  |  | 定期検査報告書 (第二面) | [26 empty] | 3 | （財）さいたま住宅検査センター | 3 | 岩手県 | 3 | 青森県知事
【1.遊戯施設に係る確認済証交付年月日等】 | [30 empty] | 4 | （財）日本建築センター | 4 | 秋田県 | 4 | 岩手県知事
【ｲ.確認済証交付年月日】 |  |  |  | 昭和・平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [11 empty] | 号 | 5 | （財）日本建築設備・昇降機センター | 5 | 宮城県 | 5 | 秋田県知事
【ﾛ.確認済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [11 empty] | ) | 6 | （財）住宅保証機構 | 6 | 山形県 | 6 | 宮城県知事
【ﾊ.検査済証交付年月日】 |  |  |  | 昭和・平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [11 empty] | 号 | 7 | 日本Ｅ．Ｒ．Ｉ．（株） | 7 | 福島県 | 7 | 山形県知事
【ﾆ.検査済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [11 empty] | ) | 8 | （財）住宅金融普及協会 | 8 | 茨城県 | 8 | 福島県知事
【2.検査日等】 | [30 empty] | 9 | （株）東日本住宅評価センター | 9 | 栃木県 | 9 | 茨城県知事
【ｲ.今回の検査】 | [7 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日実施 | [9 empty] | 10 | (株)東京建築検査機構 | 10 | 群馬県 | 10 | 栃木県知事
【ﾛ.前回の検査】 |  |  |  |  | 実施 |  | ( | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日報告 |  |  | ) |  |  | 未実施 |  |  |  | 11 | （株）日本住宅保証検査機構 | 11 | 埼玉県 | 11 | 群馬県知事
【ﾊ.前回の検査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  |  |  | 無 | [18 empty] | 12 | ハウスプラス住宅保証(株) | 12 | 千葉県 | 12 | 埼玉県知事
【3.検査者】 | ( | 名 | ) | [27 empty] | 13 | （株）住宅性能評価センター | 13 | 東京都 | 13 | 千葉県知事
(代表となる検査者) |  |  |  | ( |  |  | )建築士 |  |  |  | ( | [6 empty] | )登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号 | 14 | イーホームズ（株） | 14 | 神奈川県 | 14 | 東京都知事
【ｲ.資格等】 |  |  |  | 建築基準適合判定資格者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号 | 15 | ビューローベリタスジャパン（株） | 15 | 新潟県 | 15 | 神奈川県知事
|  |  |  | 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号 | 16 | ユーイック（株）都市居住評価センター | 16 | 富山県 | 16 | 新潟県知事
【ﾛ.氏名のフリガナ】 | [30 empty] | 17 | (財)ベターリビング | 17 | 石川県 | 17 | 富山県知事
【ﾊ.氏名】 | [30 empty] | 18 | (株)ビルディングナビゲーション確認評価機構 | 18 | 福井県 | 18 | 石川県知事
【ﾆ.勤務先】 | [30 empty] | 19 | 富士建築コンサルティング(株) | 19 | 山梨県 | 19 | 福井県知事
|  |  |  | ( |  |  | )建築士事務所 | [5 empty] | ( |  |  |  |  | )知事登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号 | 20 | ユーディーアイ確認検査(株) | 20 | 長野県 | 20 | 山梨県知事
【ﾎ.郵便番号】 | [30 empty] | 21 | イーハウス建築センター(株) | 21 | 岐阜県 | 21 | 長野県知事
【ﾍ.所在地】 | [30 empty] | 22 | 有限責任中間法人 日本住宅性能評価機構 | 22 | 静岡県 | 22 | 岐阜県知事
【ﾄ.電話番号】 | [30 empty] | 23 | (株)ガイア | 23 | 愛知県 | 23 | 静岡県知事
(その他の検査者) |  |  |  | ( |  |  | )建築士 |  |  |  | ( | [6 empty] | )登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号 | 24 | (有)グッド・アイズ建築検査機構 | 24 | 三重県 | 24 | 愛知県知事
【ｲ.資格等】 |  |  |  | 建築基準適合判定資格者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号 | 25 | (株)ジェイ・イー・サポート | 25 | 滋賀県 | 25 | 三重県知事
|  |  |  | 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号 | 26 | 日本建築検査協会(株) | 26 | 京都府 | 26 | 滋賀県知事
【ﾛ.氏名のフリガナ】 | [30 empty] | 27 | (株)国際確認検査センター | 27 | 大阪府 | 27 | 京都府知事
【ﾊ.氏名】 | [32 empty] | 28 | 兵庫県 | 28 | 大阪府知事
【ﾆ.勤務先】 | [32 empty] | 29 | 奈良県 | 29 | 兵庫県知事
|  |  |  | ( |  |  | )建築士事務所 | [5 empty] | ( |  |  |  |  | )知事登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号 |  |  | 30 | 和歌山県 | 30 | 奈良県知事
【ﾎ.郵便番号】 | [32 empty] | 31 | 鳥取県 | 31 | 和歌山県知事
【ﾍ.所在地】 | [32 empty] | 32 | 島根県 | 32 | 鳥取県知事
【ﾄ.電話番号】 | [32 empty] | 33 | 岡山県 | 33 | 島根県知事
【4.保守業者】 | [32 empty] | 34 | 広島県 | 34 | 岡山県知事
【ｲ.名称】 | [32 empty] | 35 | 山口県 | 35 | 広島県知事
【ﾛ.郵便番号】 | [32 empty] | 36 | 徳島県 | 36 | 山口県知事
【ﾊ.所在地】 | [32 empty] | 37 | 香川県 | 37 | 徳島県知事
【ﾆ.電話番号】 | [32 empty] | 38 | 愛媛県 | 38 | 香川県知事
【５．遊戯施設の概要】 |  |  |  | ( | 番号 |  |  |  |  | ) | [22 empty] | 39 | 高知県 | 39 | 愛媛県知事
【イ．種別】 |  |  |  |  | 高架の遊戯施設（令第138条第２項第二号） | [27 empty] | 40 | 福岡県 | 40 | 高知県知事
[5 empty] | 回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの(令第138条第2項第三号) | [27 empty] | 41 | 佐賀県 | 41 | 福岡県知事
【ロ．固有名称】 | [32 empty] | 42 | 長崎県 | 42 | 佐賀県知事
【ハ．一般名称】 | [32 empty] | 43 | 熊本県 | 43 | 長崎県知事
【ニ．仕様】 |  |  |  | （ | 総定員 |  |  | ） | （ | 乗物数 | [6 empty] | ） | （ | 乗物当たり定員 | [6 empty] | ） | [6 empty] | 44 | 大分県 | 44 | 熊本県知事
|  |  |  | （ |  |  | 人 | ） | （ |  |  | × |  |  | 編成 |  | ） | （ | [6 empty] | 人 | ） | [6 empty] | 45 | 宮崎県 | 45 | 大分県知事
|  |  |  | （ | 定常走行速度又は定常円周速度 | [11 empty] | ） | （ | 最高部高さ |  |  |  | ） | （ | 走路全長 |  |  |  | ） |  |  |  | 46 | 鹿児島県 | 46 | 宮崎県知事
|  |  |  | （ | [6 empty] | km/h又はm/min | [5 empty] | ） | （ |  |  |  | m | ） | （ |  |  |  | m | ） |  |  |  | 47 | 沖縄県 | 47 | 鹿児島県知事
|  |  |  | （ | 回転直径 |  |  |  | ） | （ | 勾配又は傾斜角度 | [6 empty] | ） | [16 empty] | 48 | 沖縄県知事
|  |  |  | （ |  |  |  | m | ） | （ | [6 empty] | 度 | ）
【ホ．ウォータースライド仕様】 |  |  |  | （ | 滑走路数 |  |  |  | ） | （ | 高低差 |  |  | ） | （ | 滑走路全長 |  |  |  | ） | （ | 滑走路平均勾配 | [5 empty] | ）
|  |  |  | （ |  |  |  | 本 | ） | （ |  |  | m | ） | （ |  |  |  | m | ） | （ | [5 empty] | 度 | ）
|  |  |  | （ | 揚水装置台数 |  |  |  |  | ） | （ | 吐出量 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ |  |  |  |  | 台 | ） | （ |  |  |  | ㎥/S |  | ）
【ヘ．製造者名】
【６．検査の状況】
【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [8 empty] | ( |  | 既存不適格 |  |  |  |  | )
[5 empty] | 要重点点検の指摘あり | [10 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 | ( | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ) |  | 無
【７．不具合の発生状況】
【イ．不具合】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
【ロ．不具合記録】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
【ハ．改善の状況】 |  |  |  |  | 実施済 |  |  |  | 改善予定 |  |  |  | ( | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ) |  | 予定なし
【８．備考】

## 報告書（第二面別紙）
[13 empty] | 1 | 北海道 | 1 | 大臣
報告対象遊園地等の名称： | [12 empty] | 2 | 青森県 | 2 | 北海道知事
[5 empty] | (台帳番号： |  | Y | − | − | − |  | ) | 3 | 岩手県 | 3 | 青森県知事
[13 empty] | 4 | 秋田県 | 4 | 岩手県知事
定期検査報告書（第二面）別紙 | [12 empty] | 5 | 宮城県 | 5 | 秋田県知事
[13 empty] | 6 | 山形県 | 6 | 宮城県知事
【3.検査者】(その他の検査者) | [12 empty] | 7 | 福島県 | 7 | 山形県知事
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 8 | 茨城県 | 8 | 福島県知事
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 9 | 栃木県 | 9 | 茨城県知事
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 10 | 群馬県 | 10 | 栃木県知事
【ﾛ.氏名のフリガナ】 | [12 empty] | 11 | 埼玉県 | 11 | 群馬県知事
【ﾊ.氏名】 | [12 empty] | 12 | 千葉県 | 12 | 埼玉県知事
【ﾆ.勤務先】 | [12 empty] | 13 | 東京都 | 13 | 千葉県知事
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 14 | 神奈川県 | 14 | 東京都知事
【ﾎ.郵便番号】 | [12 empty] | 15 | 新潟県 | 15 | 神奈川県知事
【ﾍ.所在地】 | [12 empty] | 16 | 富山県 | 16 | 新潟県知事
【ﾄ.電話番号】 | [12 empty] | 17 | 石川県 | 17 | 富山県知事
[13 empty] | 18 | 福井県 | 18 | 石川県知事
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 19 | 山梨県 | 19 | 福井県知事
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 20 | 長野県 | 20 | 山梨県知事
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 21 | 岐阜県 | 21 | 長野県知事
【ﾛ.氏名のフリガナ】 | [12 empty] | 22 | 静岡県 | 22 | 岐阜県知事
【ﾊ.氏名】 | [12 empty] | 23 | 愛知県 | 23 | 静岡県知事
【ﾆ.勤務先】 | [12 empty] | 24 | 三重県 | 24 | 愛知県知事
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 25 | 滋賀県 | 25 | 三重県知事
【ﾎ.郵便番号】 | [12 empty] | 26 | 京都府 | 26 | 滋賀県知事
【ﾍ.所在地】 | [12 empty] | 27 | 大阪府 | 27 | 京都府知事
【ﾄ.電話番号】 | [12 empty] | 28 | 兵庫県 | 28 | 大阪府知事
[13 empty] | 29 | 奈良県 | 29 | 兵庫県知事
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 30 | 和歌山県 | 30 | 奈良県知事
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 31 | 鳥取県 | 31 | 和歌山県知事
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 32 | 島根県 | 32 | 鳥取県知事
【ﾛ.氏名のフリガナ】 | [12 empty] | 33 | 岡山県 | 33 | 島根県知事
【ﾊ.氏名】 | [12 empty] | 34 | 広島県 | 34 | 岡山県知事
【ﾆ.勤務先】 | [12 empty] | 35 | 山口県 | 35 | 広島県知事
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 36 | 徳島県 | 36 | 山口県知事
【ﾎ.郵便番号】 | [12 empty] | 37 | 香川県 | 37 | 徳島県知事
【ﾍ.所在地】 | [12 empty] | 38 | 愛媛県 | 38 | 香川県知事
【ﾄ.電話番号】 | [12 empty] | 39 | 高知県 | 39 | 愛媛県知事
[13 empty] | 40 | 福岡県 | 40 | 高知県知事
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 41 | 佐賀県 | 41 | 福岡県知事
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 42 | 長崎県 | 42 | 佐賀県知事
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 43 | 熊本県 | 43 | 長崎県知事
【ﾛ.氏名のフリガナ】 | [12 empty] | 44 | 大分県 | 44 | 熊本県知事
【ﾊ.氏名】 | [12 empty] | 45 | 宮崎県 | 45 | 大分県知事
【ﾆ.勤務先】 | [12 empty] | 46 | 鹿児島県 | 46 | 宮崎県知事
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号 | 47 | 沖縄県 | 47 | 鹿児島県知事
【ﾎ.郵便番号】 | [14 empty] | 48 | 沖縄県知事
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
[8 empty] | ( | 台中の |  | 台目 | )
この用紙は、第二面【3.検査者】欄が不足した場合に利用してください。

## 報告書（第三面）
報告対象遊園地等の名称：
[6 empty] | (台帳番号： |  |  | Y | − |  | − | − |  | )
定期検査報告書
遊戯施設に係る不具合の状況 |  |  |  | (第三面)
不具合を 把握した年月 |  |  | 不具合の概要 |  | 考えられる原因 |  | 改善(予定)年月 |  |  |  | 改善措置の概要等
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
平成 | 年 | 月 |  |  |  |  | 平成 | 年 |  | 月
[10 empty] | ( |  | 台中の |  | 台目 | )

## 報告書（注意書）
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は検査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入して
ください。
④ ４欄の「イ」は、報告する遊戯施設の台数を記入してください。
⑤ ４欄の「ロ」の「要是正の指摘あり」は、第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた遊戯
施設の台数を記入してください。「要重点り」のチェックボックスに「レ」マークを入れた遊戯施設の台数を記入してください。「要重点点検の
指摘あり」は、第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークがなく、かつ「要重点点検の指摘あり」
のチェックボックスに「レ」マークを入れた遊戯施設の台数を記入してください。
⑥ ４欄の「ハ」は、指摘があつた遊戯施設について記入してください。
⑦ ４欄の「ニ」は、第二面の６欄の「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の６
欄の「ハ」で記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑧ ４欄の「ホ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第二面関係
① この書類は、遊戯施設ごとに作成してください。ただし、複数の遊戯施設について同時に報告する場合には、この書類に記載すべき事項を別紙に
明示して添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。
② １欄の「イ」及び「ロ」は、直前の確認（建築基準法第８７条の２及び同法第８８条第１項の規定により準用して適用される同法第６条第１項に
規定する確認。以下この様式において同じ。）について、「ハ」及び「ニ」は、直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
③ １欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してく
ださい。
④ ２欄の「イ」は、検査を複数の日にまたがって行ったときは、その最終日の年月日を記入し、「ロ」は、直前の報告について記入してください。
⑤ ２欄は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑥ ２欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
⑦ ３欄は、代表となる検査者並びに当該遊戯施設の検査を行ったすべての検査者について記入してください。当該遊戯施設の検査を行った検査者が
１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
⑧ ３欄の「イ」は、検査者の有する資格等について記入してください。検査者が第４条の２０第２項第二号に規定する登録昇降機検査資格者講習又
は建築士法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第４条の２０第４項に規定する国土交通大臣が指定する昇降機検査資格者として必要
な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録昇降機検査資格者講習を修了
した者」の番号欄に記入してください。
⑨ ３欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せ
て記入してください。
⑩ ３欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していないときはそ
の者の住所について記入してください。
⑪ ４欄は、遊戯施設の維持保全を行う者が３欄の「ニ」の勤務先（検査者に勤務先がないときは、検査者）と異なるときに記入することとし、当該
維持保全を行う者が個人のときは、「イ」は氏名を、「ハ」は住所を記入してください。
⑪ ４欄は、遊戯施設の維持保全を行う者が３欄の「ニ」の勤務先（検査者に勤務先がないときは、検査者）と異なるときに記入することとし、当該
維持保全を行う者が個人のときは、「イ」は氏名を、「ハ」は住所を記入してください。
⑫ ５欄の「番号」は、報告する遊戯施設を特定できる番号、記号等を記入してください。
⑬ ５欄の「ハ」は、建築基準法施行令第１３８条第２項第二号及び同項第三号に掲げる名称の例により記入してください。
⑭ ５欄の「ニ」の「定常走行速度又は定常円周速度」は、当該遊戯施設が走行をするものである場合には定常走行速度をｋｍ／ｈで、回転をするも
のである場合には定常円周速度をｍ／ｍｉｎで記入してください。
⑮ ５欄の「ホ」の「高低差」、「滑走路全長」、「滑走路平均勾配」は、滑走路が複数ある場合は滑走路ごとに、「吐出量」は、揚水装置が複数あ
る場合は揚水装置ごとに記入してください。
⑯ ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘
された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボッ
クスに「レ」マークを入れ、検査結果において、重点的に点検することが必要と認められるときは「要重点点検の指摘あり」のチェックボックス
に「レ」マークを入れてください。
⑰ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」又は「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェッ
クボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
⑱ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」又は「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェッ
クボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、当該指摘に係る項目について改善予定があるときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」
マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてくだ
さい。
⑱ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」又は「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェッ
クボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、当該指摘に係る項目について改善予定があるときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」
マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてくだ
さい。
⑲ 前回検査時以降に把握した機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因する衝突、異常音・振動等（以下、「不具合」という。）につ
いて第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録
が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを
入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるも
のがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものが
ある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の「改善（予定）年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早
いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑳ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
４．第三面関係
① 第三面は、前回検査時以降に把握した遊戯施設に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲に
おいて記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。
③ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明
な場合は「不明」と記入してください。
④ 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予
定がない場合には「━」を記入してください。
⑤ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う
予定がない場合には、その理由を記入してください。
この注意書きの用紙は、
提出の必要はありません。

## 概要書（第一面）
第三十六号の三の四様式(第六条、第六条の三、第十一条の四関係)(Ａ４)
定期検査報告概要書
(遊戯施設)
(第一面)
【1.所有者】
【ｲ.氏名のフリガナ】
【ﾛ.氏名】
【ﾊ.郵便番号】
【ﾆ.住所】
【2.管理者】
【ｲ.氏名のフリガナ】
【ﾛ.氏名】
【ﾊ.郵便番号】
【ﾆ.住所】
【3.報告対象建築物】
【ｲ.所在地】 | 埼玉県
【ﾛ.名称のフリガナ】
【ﾊ.名称】
【ﾆ.用途】
【4.報告対象遊戯施設】
【ｲ.検査対象昇降機の台数】 | ( |  |  | 台 | )
【ﾛ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [6 empty] | 台 | ( | うち既存不適格 |  |  |  |  | 台 | )
| 要重点点検の指摘あり | [6 empty] | 台 |  | 指摘なし |  |  |  |  | 台
【ﾊ.指摘の概要】
【ﾆ.改善予定の有無】 |  | 有 | ( | 平成 |  | 年 | 月に改善予定 |  |  | ) |  | 無
【ﾎ.その他特記事項】
(台帳番号： | [10 empty] | Y |  | − | − | − |  |  | )
[13 empty] | ( | 台中の |  |  | 台目 | )
(注意)
この様式には、第三十六号の三の三様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第一面は、同一遊園地等内に設置されている複数の
遊戯施設について、あわせて一枚として作成することができます。 第二面は、第三十六号の三の三様式第二面において指摘があつた遊戯施設に
ついてのみ作成し、第一面に添えてください。
指摘のある遊戯施設には、必ず第二面を添付してください。

## 概要書（第二面）
報告対象遊園地等の名称：
[15 empty] | (台帳番号： | [5 empty] | Y |  | − |  |  | − |  |  | − | )
遊戯施設の状況等 |  |  |  | 定期検査報告概要書 (第二面)
【1.遊戯施設に係る確認済証交付年月日等】
【ｲ.確認済証交付年月日】 |  |  |  | 昭和・平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [11 empty] | 号
【ﾛ.確認済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [11 empty] | )
【ﾊ.検査済証交付年月日】 |  |  |  | 昭和・平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [11 empty] | 号
【ﾆ.検査済証交付者】 |  |  |  |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [11 empty] | )
【2.検査日等】
【ｲ.今回の検査】 | [7 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日実施
【ﾛ.前回の検査】 |  |  |  |  | 実施 |  | ( | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日報告 |  |  | ) |  |  | 未実施
【ﾊ.前回の検査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  |  |  | 無
【3.検査者】 | ( | 名 | )
(代表となる検査者) |  |  |  | ( |  |  | )建築士 |  |  |  | ( | [6 empty] | )登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
【ｲ.資格等】 |  |  |  | 建築基準適合判定資格者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号
|  |  |  | 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
|  |  |  | ( |  |  | )建築士事務所 | [5 empty] | ( |  |  |  |  | )知事登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
(その他の検査者) |  |  |  | ( |  |  | )建築士 |  |  |  | ( | [6 empty] | )登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
【ｲ.資格等】 |  |  |  | 建築基準適合判定資格者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号
|  |  |  | 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [18 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
|  |  |  | ( |  |  | )建築士事務所 | [5 empty] | ( |  |  |  |  | )知事登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【4.保守業者】
【ｲ.名称】
【ﾛ.郵便番号】
【ﾊ.所在地】
【ﾆ.電話番号】
【５．遊戯施設の概要】 |  |  |  | ( | 番号 |  |  |  |  | )
【イ．種別】 |  |  |  |  | 高架の遊戯施設（令第138条第２項第二号）
回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの(令第138条第2項第三号)
【ロ．固有名称】
【ハ．一般名称】
【ニ．仕様】 |  |  |  | （ | 総定員 |  |  | ） | （ | 乗物数 | [6 empty] | ） | （ | 乗物当たり定員 | [6 empty] | ）
|  |  |  | （ |  |  | 人 | ） | （ |  |  | × |  |  | 編成 |  | ） | （ | [6 empty] | 人 | ）
|  |  |  | （ | 定常走行速度又は定常円周速度 | [11 empty] | ） | （ | 最高部高さ |  |  |  | ） | （ | 走路全長 |  |  |  | ）
|  |  |  | （ | [6 empty] | km/h又はm/min | [5 empty] | ） | （ |  |  |  | m | ） | （ |  |  |  | m | ）
|  |  |  | （ | 回転直径 |  |  |  | ） | （ | 勾配又は傾斜角度 | [6 empty] | ）
|  |  |  | （ |  |  |  | m | ） | （ | [6 empty] | 度 | ）
【ホ．ウォータースライド仕様】 |  |  |  | （ | 滑走路数 |  |  |  | ） | （ | 高低差 |  |  | ） | （ | 滑走路全長 |  |  |  | ） | （ | 滑走路平均勾配 | [5 empty] | ）
|  |  |  | （ |  |  |  | 本 | ） | （ |  |  | m | ） | （ |  |  |  | m | ） | （ | [5 empty] | 度 | ）
|  |  |  | （ | 揚水装置台数 |  |  |  |  | ） | （ | 吐出量 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ |  |  |  |  | 台 | ） | （ |  |  |  | ㎥/S |  | ）
【ヘ．製造者名】
【６．検査の状況】
【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | 要是正の指摘あり | [8 empty] | ( |  | 既存不適格 |  |  |  |  | )
[5 empty] | 要重点点検の指摘あり | [10 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | 有 | ( | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ) |  | 無
【ニ．その他特記事項】
【７．不具合の発生状況】
【イ．不具合】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
【ロ．不具合記録】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
【ハ．不具合の概要】
【ハ．改善の状況】 |  |  |  |  | 実施済 |  |  |  | 改善予定 |  |  |  | ( | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | )
[5 empty] | 予定なし |  |  |  | ( | 理由 |  | ： | [17 empty] | )
【８．備考】
これらの欄は、報告書から転記されませんので
記入忘れの無いようご注意ください。

## 概要書（第二面別紙）
報告対象遊園地等の名称：
[5 empty] | (台帳番号： |  | Y | − | − | − |  | )
定期検査報告概要書 （第二面）別紙
【3.検査者】(その他の検査者)
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【ｲ.資格等】 | ( | )建築士 | ( |  |  | )登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録昇降機検査資格者講習を修了した者 | [6 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のフリガナ】
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
| ( | )建築士事務所 |  | ( |  | )知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
[8 empty] | ( | 台中の |  | 台目 | )
この用紙は、第二面【3.検査者】欄が不足した場合に利用してください。

## 検査結果表
報告対象遊園地等の名称：
[24 empty] | (台帳番号： |  |  |  |  | Y |  | − |  | − |  | − |  |  |  | )
| 別記（Ａ４） | [9 empty] | 検査結果表
（遊戯施設）
| 当該検査に関与した検査者 | [13 empty] | 氏 名 | [21 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
(遊戯施設 No.1)
[32 empty] | 遊戯施設番号 |  |  |  | ( |  |  |  | )
| 番号 | 検査項目 | [29 empty] | 検査結果 | [7 empty] | 担 当 検査者 番 号
[32 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点 検 |  | 要是正
既 存 不適格
| １ | 構造部分
| -1 | 地盤
| -2 | 基礎
| -3 | 道床
| -4 | 基礎と構造物を 定着させる部分 | [6 empty] | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
| -5 | 構造物 |  |  | 構造部材 |  |  |  | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
[5 empty] | 補助部材 |  |  |  | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
| -6 | 舞台及び床
| -7 | 屋根及び天井
| ２ | 軌道部分
| -1 | 軌条、 軌道、 水路及び 滑走路 |  |  | 腐食部分 |  |  |  | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
[5 empty] | 摩耗部分 |  |  |  | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
[5 empty] | 金属製 滑走路 |  |  |  | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
| -2 | 支持部材 | [6 empty] | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
| ３ | 駆動装置及び伝動装置
| -1 | 電動機及び制動機 | [6 empty] | 制動片の残存厚み
[9 empty] | イ. |  | 製造者が検査方法を指定しているもので､ 製造者設計基準値と比較して判定するもの
[9 empty] | (要重点点検となる基準値： | [15 empty] | mm)
[9 empty] | (要是正となる基準値： | [15 empty] | mm) |  | 右 |  |  |  | mm
[9 empty] | ロ. |  | 製造者が検査方法を指定しているもので､ イに該当しないもの
[27 empty] | 左 |  |  |  | mm
[9 empty] | (要重点点検となる基準： | [16 empty] | )
[9 empty] | (要是正となる基準： | [16 empty] | )
[9 empty] | ハ. |  | 製造者が検査方法を指定していないもの
[9 empty] | 前回の定期検査時(右 | [15 empty] | mm)
| -2 | 軸継手
| -3 | 減速機 | [6 empty] | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm
| -4 | 伝動装置
| -5 | 軸及び軸受装置
| -6 | 駆動用歯車装置 | [6 empty] | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm
| -7 | 駆動 車輪 装置 | ( | 鋼製 |  | ・ |  |  | 基準摩耗量 | [6 empty] | mm、 |  | 現在磨耗量 | [6 empty] | mm | [5 empty] | ％
|  |  |  | ﾗｲﾆﾝｸﾞ |  |  | ・ |  | 基準空気圧 | [6 empty] | kPa、 |  | 現在空気圧 | [6 empty] | kPa | [5 empty] | ％
|  |  | 空気入りﾀｲﾔ |  |  |  |  | ) | 設置時溝深さ | [6 empty] | mm、 |  | 現在溝深さ | [6 empty] | mm | [5 empty] | ％
| -8 | 案内 車輪 装置 | ( | 鋼製 |  | ・ |  |  | 基準摩耗量 | [6 empty] | mm、 |  | 現在磨耗量 | [6 empty] | mm | [5 empty] | ％
|  |  |  | ﾗｲﾆﾝｸﾞ |  |  | ・ |  | 基準空気圧 | [6 empty] | kPa、 |  | 現在空気圧 | [6 empty] | kPa | [5 empty] | ％
|  |  | 空気入りﾀｲﾔ |  |  |  |  | ) | 設置時溝深さ | [6 empty] | mm、 |  | 現在溝深さ | [6 empty] | mm | [5 empty] | ％
報告対象遊園地等の名称：
[24 empty] | (台帳番号： |  |  |  |  | Y |  | − |  | − |  | − |  |  |  | )
| 別記（Ａ４） | [12 empty] | 検査結果表 | [17 empty] | (遊戯施設 No.2)
[14 empty] | （遊戯施設） | [17 empty] | 遊戯施設番号 |  |  |  | ( |  |  |  | )
| 番号 | 検査項目 | [29 empty] | 検査結果 | [7 empty] | 担 当 検査者 番 号
[32 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点 検 |  | 要是正
既 存 不適格
| ４ | 巻上装置
| -1 | チェーン コンベア 巻上装置 |  |  | 巻上用 チェーン |  |  |  | 軸直径測定 | [21 empty] | ％
[9 empty] | 設置時直径 | [7 empty] | mm、現在直径 | [7 empty] | mm
[9 empty] | リンク孔直径測定 | [21 empty] | ％
[9 empty] | 設置時直径 | [7 empty] | mm、現在直径 | [7 empty] | mm
[9 empty] | リンク板厚さ測定 | [21 empty] | ％
[9 empty] | 設置時厚さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm
[9 empty] | 伸び率測定 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | リンク |  |  | ) | [8 empty] | ％
[9 empty] | 設置時長さ | [7 empty] | mm、現在厚さ | [7 empty] | mm
[5 empty] | スプロケット |  |  |  | 設置時幅 | [7 empty] | mm、現在幅 | [7 empty] | mm | [5 empty] | ％
| -2 | ベルトコンベア巻上装置
| -3 | ワイヤーロープ 巻上装置 |  |  | 主索 |  |  |  | 径：最も摩損した主索Ｎｏ( | [16 empty] | ) |  |  |  |  | ％
[9 empty] | (未摩損直径 | [7 empty] | mm |  | 直径 |  |  |  |  | mm)
素線切れ及び錆：
[9 empty] | 最も摩損した主索Ｎｏ( | [16 empty] | ) | 破断総数
[9 empty] | 素線切れ： | [21 empty] | 本
[10 empty] | なし |  | ・ | 平均的に分布 | [5 empty] | ・ | 特定の部分に集中
[9 empty] | 錆： |  |  |  |  | なし |  | ・ | 少ない |  |  | ・ | 著しい | [5 empty] | １ストランドの
[9 empty] | 破断面積の元の素線の | [8 empty] | 80％超 |  |  | ・ | 80％以下 |  |  |  |  | 最大破断数
[9 empty] | 断面積に対する比率： | [21 empty] | 本
[9 empty] | 主索本数( | [6 empty] | 本)
[9 empty] | 要重点点検の主索Ｎｏ( | [13 empty] | )
[9 empty] | 要是正の主索Ｎｏ( | [13 empty] | )
| -4 | 緊張装置
| ５ | 安全装置
| -1 | 非常止め装置
| -2 | 緩衝装置
| -3 | 乗物逆行防止装置
| -4 | 乗物急激降下防止装置
| -5 | 制動装置 |  |  | ブレーキ |  |  |  | ブレーキライニング・制動板の残存厚み
[9 empty] | イ. |  | 製造者が指定しているもの
[9 empty] | (要重点点検となる基準値： | [15 empty] | mm) |  | 右 |  |  |  | mm
[9 empty] | (要是正となる基準値： | [15 empty] | mm)
[9 empty] | ロ. |  | 製造者が指定していないもの | [15 empty] | 左 |  |  |  | mm
[9 empty] | 設置時厚さ | [9 empty] | (右 | [5 empty] | mm)
[19 empty] | (左 | [5 empty] | mm)
| -6 | 速度制御装置
| -7 | 追突防止装置
| -8 | 水位検出装置
| ６ | 乗物関係
| -1 | 乗物
| -2 | 客席部 取付装置 |  |  | 丸鋼、 リンク チェーン等 |  |  |  | 径：最も摩損した丸鋼、リンクチェーン等 | [21 empty] | ％
[9 empty] | Ｎｏ( | [16 empty] | )
[9 empty] | (未摩損直径 | [7 empty] | mm |  | 直径 |  |  |  |  | mm)
[9 empty] | 丸鋼、リンクチェーン等本数（ | [14 empty] | 本)
[9 empty] | 要重点点検の丸鋼、リンクチェーン等Ｎｏ( | [18 empty] | )
[9 empty] | 要是正の丸鋼、リンクチェーン等Ｎｏ( | [18 empty] | )
報告対象遊園地等の名称：
[24 empty] | (台帳番号： |  |  |  |  | Y |  | − |  | − |  | − |  |  |  | )
| 別記（Ａ４） | [12 empty] | 検査結果表 | [17 empty] | (遊戯施設 No.3)
[14 empty] | （遊戯施設） | [17 empty] | 遊戯施設番号 |  |  |  | ( |  |  |  | )
| 番号 | 検査項目 | [29 empty] | 検査結果 | [7 empty] | 担 当 検査者 番 号
[32 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点 検 |  | 要是正
既 存 不適格
| ６ | 乗物関係
| -2 | 客席部 取付装置 |  |  | ワイヤ ロープ |  |  |  | 径：最も摩損したワイヤロープＮｏ( | [16 empty] | ) |  |  |  |  | ％
[9 empty] | (未摩損直径 | [7 empty] | mm |  | 直径 |  |  |  |  | mm)
素線切れ及び錆：
[9 empty] | 最も摩損した主索Ｎｏ（ | [16 empty] | ) | 破断総数
[9 empty] | 素線切れ： | [21 empty] | 本
[10 empty] | なし |  | ・ | 平均的に分布 | [5 empty] | ・ | 特定の部分に集中
[9 empty] | 錆： |  |  |  | なし |  | ・ | 少ない |  |  | ・ | 著しい | [6 empty] | １ストランドの
[9 empty] | 破断面積の元の素線の | [8 empty] | 80％超 |  |  | ・ | 80％以下 |  |  |  |  | 最大破断数
[9 empty] | 断面積に対する比率： | [21 empty] | 本
[9 empty] | ワイヤロープ本数（ | [10 empty] | 本）
[9 empty] | 要重点点検のワイヤロープＮｏ( | [17 empty] | )
[9 empty] | 要是正のワイヤロープＮｏ( | [17 empty] | )
| -3 | 走行台車 |  |  | 探傷試験 |  |  |  | 種類 |  |  | 超音波 |  |  | ・ | 磁粉 |  | ・ | 浸透液
[9 empty] | 実施年月日 |  |  |  |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[5 empty] | 台車先端軸 |  |  |  | 基準値 | [7 empty] | mm、現在値 | [7 empty] | mm
[5 empty] | 台車中心軸 |  |  |  | 基準値 | [7 empty] | mm、現在値 | [7 empty] | mm
| -4 | 車輪装置 |  |  | 車輪 |  |  |  | 基準摩耗量 | [6 empty] | mm、 |  | 現在摩耗量 | [6 empty] | mm | [5 empty] | ％
[5 empty] | ( | 鋼製 |  | ・
[5 empty] | ライニング |  |  |  | 基準空気圧 | [6 empty] | kPa、 |  | 現在空気圧 | [6 empty] | kPa | [5 empty] | ％
[5 empty] | ・ | 空気
[6 empty] | 入り |  |  | 設置時溝深さ | [6 empty] | mm、 |  | 現在溝深さ | [6 empty] | mm | [5 empty] | ％
[5 empty] | タイヤ |  |  | )
[5 empty] | 探傷試験 |  |  |  | 種類 |  |  | 超音波 |  |  | ・ | 磁粉 |  | ・ | 浸透液
[9 empty] | 実施年月日 |  |  |  |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[5 empty] | 主車輪軸 |  |  |  | 基準値 | [7 empty] | mm、現在値 | [7 empty] | mm
[5 empty] | 側車輪軸 |  |  |  | 基準値 | [7 empty] | mm、現在値 | [7 empty] | mm
[5 empty] | 受車輪軸 |  |  |  | 基準値 | [7 empty] | mm、現在値 | [7 empty] | mm
| -5 | 乗物引上げ金具
| -6 | 車両連結器 | [6 empty] | 基準値 | [7 empty] | mm、現在値 | [7 empty] | mm
| ７ | 油圧装置、空圧装置及び揚水装置
| -1 | 油圧装置
| -2 | 空圧装置
| -3 | 揚水装置
| -4 | アクチュエーター
| -5 | 離脱防止装置
| -6 | 配管及び耐震対策
| -7 | 油圧ゴムホース
| ８ | 電気設備
| -1 | 受電盤、制御盤 及び 操作盤 |  |  | 絶縁 |  |  |  | 発電機 |  |  | ・ | 電動機主回路 | [16 empty] | ＭΩ
[16 empty] | ( | 300V以下 |  |  |  | ・ | 300V超 |  |  |  | )
[9 empty] | 制御回路 | [6 empty] | ( | 150V以下 |  |  |  | ・ | 150V超 |  |  |  | ) |  |  |  | ＭΩ
[9 empty] | 信号回路 | [6 empty] | ( | 150V以下 |  |  |  | ・ | 150V超 |  |  |  | ) |  |  |  | ＭΩ
[9 empty] | 照明回路 | [6 empty] | ( | 150V以下 |  |  |  | ・ | 150V超 |  |  |  | ) |  |  |  | ＭΩ
[5 empty] | 接地 |  |  |  | 動力回路 | [6 empty] | ( | 300V以下 |  |  |  | ・ | 300V超 |  |  |  | ) |  |  |  | Ω
[9 empty] | 照明回路 | [6 empty] | ( | 300V以下 |  |  |  | ・ | 300V超 |  |  |  | ) |  |  |  | Ω
| -2 | 電圧計、電流計及び表示灯
| -3 | 配電線 及び配管 |  |  | 接地 |  |  |  | 基準抵抗値 | [8 empty] | Ω | [11 empty] | Ω
| -4 | 避雷設備 |  |  | 接地 |  |  |  | 基準抵抗値 | [8 empty] | 10Ω | [11 empty] | Ω
| -5 | 照明電飾
| -6 | 給電線及び集電装置 | [6 empty] | 基準摩耗量 | [7 empty] | mm、現在摩耗量 | [8 empty] | mm
| -7 | リミットスイッチ及びセンサー
| -8 | 非常停止ボタン
報告対象遊園地等の名称：
[24 empty] | (台帳番号： |  |  |  |  | Y |  | − |  | − |  | − |  |  |  | )
| 別記（Ａ４） | [12 empty] | 検査結果表 | [17 empty] | (遊戯施設 No.4)
[14 empty] | （遊戯施設） | [17 empty] | 遊戯施設番号 |  |  |  | ( |  |  |  | )
| 番号 | 検査項目 | [29 empty] | 検査結果 | [7 empty] | 担 当 検査者 番 号
[32 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点 検 |  | 要是正
既 存 不適格
| ９ | その他の設備
| -1 | 乗降場及びスタート台
| -2 | 着水部
| -3 | 点検用歩廊
| -4 | 安全柵
| -5 | 運転室
| -6 | 機械室
| -7 | 放送設備及び信号装置
| -8 | 定員及び注意事項の表示
| -9 | 風速計
| -10 | 非常救出装置
| -11 | 装飾物
| １０ | 上記以外の検査項目
特記事項
| 番号 |  |  | 検査項目 | [6 empty] | 検査事項 | [9 empty] | 指摘の具体的内容等 | [8 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予定) 年月
(注意)
① | この書類は、遊戯施設ごとに作成してください。その際に、「遊戯施設番号」欄には、建築基準法施行規則別記第３６号の３様式第二面６欄の番号を
記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第３６の３の３様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に
検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該遊戯施設の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | ウォータースライドの場合は、１構造部分、２軌道部分、３駆動装置及び伝導装置、５安全装置、７油圧装置、空圧装置及び揚水装置、８電気設備、
９その他の設備を抜粋して作成して構いません。
⑤ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑥ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に
該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに
該当する場合を除く。）。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑦に該当せず、別表（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目
について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑨ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦及び⑧のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑩ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、
○印を記入してください。
⑪ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該遊戯施設の検査を行った検査者が
１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑫ | １（４）「基礎と構造物を定着させる部分」欄の「設置時厚さ」欄は設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」欄は
検査で測定した厚さを記入してください。右欄に現在厚さの設置時厚さに対する比率を記入してください。
⑬ | １（５）「構造物」欄の「設置時厚さ」欄は設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」欄は検査で測定した厚さを記
入してください。右欄に現在厚さの設置時厚さに対する比率を記入してください。
⑭ | ２（１）「軌条、軌道、水路及び滑走路」欄の「設置時厚さ」欄は設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」欄は検
査で測定した厚さを記入してください。右欄に現在厚さの設置時厚さに対する比率を記入してください。なお、「腐食部分」欄の「現在厚さ」欄は、
腐食部分を除去した後に測定した結果を記入してください。
⑮ | ２（２）「支持部材」欄の「設置時厚さ」欄は設計図書等により確認した新設時の厚さを記入してください。「現在厚さ」欄は検査で測定した厚さを
記入してください。右欄に現在厚さの設置時厚さに対する比率を記入してください。
⑯ | ３（１）「電動機及び制動機」欄の「制動片の残存厚み」欄は、製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するもの
にあっては、「イ．」を○で囲んだ上で、要重点点検（基準が定められていない場合は、（ ｍｍ）内に「━」を記入。）及び要是正となる残存厚み
の基準値を記入し、製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないもの以外にあっては、「ロ．」を○で囲んだ上で、要重点点検（要重点
点検の基準が定められていない場合を除く。）及び要是正となる基準を記入し、製造者が検査方法を指定していないものにあっては、「ハ．」を○で
囲んで、前回定期検査時で測定した厚みを記入してください。また、右欄には、今回の定期検査で測定した厚みを記入して下さい。なお、初回の定期
検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、（ ｍｍ）内に「━」を記入してください。
⑰ | ３（３）「減速機」欄及び３（６）「駆動用歯車装置」欄の「設置時厚さ」欄は設計図書等により確認した新設時の厚さ、「現在厚さ」欄は検査で測
定した厚さを記入してください。
⑱ | ３（７）「駆動車輪装置」欄、３（８）「案内車輪装置」欄及び６（４）「車輪装置」欄の「車輪」欄は、鋼製、ライニング、空気入りタイヤのうち
該当しない車輪を取消線で抹消してください。鋼製又はライニングされた車輪にあっては、「基準摩耗量」欄に、製造者設計基準摩耗量がある場合は
その値を記入してください。製造者設計基準摩耗量がない場合は、鋼製車輪の場合は設置時直径の２．５％または６ｍｍのうちいずれか小さい値を記
入してください。ライニングされた車輪の場合はライニング厚さの２５％または５ｍｍのうちいずれか小さい値を記入してください。「現在摩耗量」
欄は検査で測定した摩耗量を記入してください。右欄に現在摩耗量の基準摩耗量に対する割合を記入してください。空気入りタイヤにあっては、「基
準空気圧」欄に、製造者設計基準値がある場合はその値を記入してください。製造者設計基準値がない場合は３５０ｋＰａと記入してください。「現
在空気圧」欄は検査で測定した空気圧を記入してください。右欄に現在空気圧の基準空気圧に対する割合を記入してください。「設置時溝深さ」欄は
新品時の溝深さを記入してください。「現在溝深さ」欄に検査で測定した溝深さを記入してください。右欄に現在溝深さの設置時溝深さに対する比率
を記入してください。なお、車輪が複数ある場合は、最も摩耗の進行している車輪について記入してください。
⑲ | ４（１）「チェーンコンベア巻上装置」欄の「巻上用チェーン」欄の「軸直径測定」欄及び「リンク孔直径測定」欄の「設置時直径」欄は設計図書等
により確認した新設時の直径を記入してください。「現在直径」欄は検査で測定した直径を記入してください。右欄に現在直径の設置時直径に対する
比率を記入してください。
⑳ | ４（１）「チェーンコンベア巻上装置」欄の「巻上用チェーン」欄の「リンク板厚さ測定」欄の「設置時厚さ」欄は設計図書等により確認した新設時
の厚さを記入してください。「現在厚さ」欄は検査で測定した厚さを記入してください。右欄に現在厚さの設置時厚さに対する比率を記入してくださ
い。
㉑ | ４（１）「チェーンコンベア巻上装置」欄の「巻上用チェーン」欄の「伸び率測定」欄は、測定したリンクの数を記入してください。「設置時長さ」
欄は設計図書等により確認した新設時の長さ、「現在長さ」欄は検査で測定した長さを記入してください。右欄に現在長さの設置時長さに対する比率
を記入してください。なお、最も伸びが進行しているリンクについて記入してください。
㉒ | ４（１）「チェーンコンベア巻上装置」欄の「スプロケット」欄の「設置時幅」欄は設計図書等により確認した新設時のスプロケットの歯の幅を記入
してください。「現在幅」欄は検査で測定した幅を記入してください。右欄に現在幅の設置時幅に対する比率を記入してください。
㉓ | ４（３）「ワイヤロープ巻上装置」欄及び６（２）「客席部取付装置」欄のうち「径」欄は、最も摩損した主索、丸鋼、リンクチェーン等又はワイヤ
ロープの番号を記入するとともに、主索は最も摩損が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩損していない部分の直径を記入してください。丸
鋼、リンクチェーン等及びワイヤロープは最も摩損が進んだ部分の直径と摩損していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩損が進
んだ部分の直径の摩損していない部分の直径に対する比率を記入してください。
㉔ | ４（３）「ワイヤロープ巻上装置」欄及び６（２）「客席部取付装置」欄の「素線切れ及び錆」欄は、最も摩損した主索番号を記入するとともに、素
線切れ、錆及び破断面積に対する比率について、それぞれ該当しないものを取消線で抹消してください。「破断総数」欄は、最も破断が多い１ピッチ
内の破断総数を記入してください。「１ストランドの最大破断数」欄は、１ピッチ内で最も破断が多い１構成よりの破断数を記入してください。
㉕ | ４（３）「ワイヤロープ巻上装置」欄の「主索本数」欄は、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索Ｎｏ」欄及び「要是正の主索
Ｎｏ」欄は、それぞれ該当する全ての主索番号を記入してください。
㉖ | ５（５）「制動装置」欄の「ブレーキ」欄は、ブレーキライニング、制動板（以下「ブレーキライニング等」という。）のうち該当しないものを取消
線で抹消してください。製造者が指定しているものにあっては、「イ．」を○で囲んだ上で、要重点点検及び要是正となる残存厚みの基準値を記入し、
製造者が指定していないものにあっては、「ロ．」を○で囲んだ上で、新設時の設置時厚みを記入してください。右欄に検査で測定したブレーキライ
ニング等の残存厚みを記入してください。
㉗ | ６（２）「客席部取付装置」欄の「丸鋼、リンクチェーン等」欄の「丸鋼、リンクチェーン等本数」欄は丸鋼、リンクチェーン等の本数を、「ワイヤ
ロープ」欄の「ワイヤロープ本数」欄はワイヤロープの本数を記入してください。また、「要重点点検の丸鋼、リンクチェーン等Ｎｏ」欄、「要是正
の丸鋼、リンクチェーン等Ｎｏ」欄、「要重点点検のワイヤロープＮｏ」欄及び「要是正のワイヤロープＮｏ」欄は、それぞれ該当する全ての番号を
記入してください。
㉘ | ６（３）「走行台車」欄及び６（４）「車輪装置」欄の「探傷試験」欄の「種類」欄は、超音波、磁粉、浸透液のうち該当しないものを取消線で抹消
し、「実施年月日」欄は、試験を実施した年月日を記入してください。なお、試験に日数を要した場合は、最終日を記入してください。また、探傷試
験結果の概要が分かる資料を添付してください。
㉙ | ６（３）「走行台車」欄の「台車先端軸」欄、「台車中心軸」欄、６（４）「車輪装置」欄の「主車輪軸」欄、「側車輪軸」欄、「受輪軸」欄及び６
（６）「車両連結器」欄の「基準値」欄は、製造者設計基準摩耗量がある場合はその数値を、製造者設計基準摩耗量がない場合は、ころがり軸受けで
軸が回転するときは○・○三ミリメートル、ころがり軸受けで軸が回転しないときは○・二ミリメートル、すべり軸受けのときは軸の直径の二百分の
一の値を記入し、「現在値」欄に軸と軸受けのすき間を測定した値を記入してください。なお、台車先端軸、台車中心軸、主車輪軸、側車輪軸又は受
輪軸が複数ある場合は、最も摩耗の進行しているものについて記入してください。
㉚ | ８（１）「受電盤、制御盤及び操作盤」欄の「絶縁」欄及び「接地」欄の各回路の電圧区分に該当しないものを取消線で抹消した上で、右欄に検査で
測定した抵抗値を記入してください。
㉛ | ８（３）「配電線及び配管」欄の「接地」欄の「基準抵抗値」欄は基準抵抗値を記入してください。右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
㉜ | ８（４）「避雷設備」欄の「接地」欄の「基準抵抗値」欄の右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
㉝ | ８（６）「給電線及び集電装置」欄の「基準摩耗量」欄は、製造者設計基準摩耗量がある場合はその値を記入してください。製造者設計基準摩耗量が
ない場合は、給電線は設置時の３０％の値を記入してください。集電器は設置時の厚みの５０％の値を記入してください。
㉞ | １０「上記以外の検査項目」欄は、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載し
た図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑪に準じて検査結果
等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、１０は削除して構いません。
㉟ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当す
る検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済
みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年
月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
㊱ | 要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添様式に従い添付して
ください。
【グレーのセルで該当しないものに抹消線を引く】
(1)抹消線を引くセルが選択された状態にする。
(2)メニュー［書式］の［セル(E)...]を選択して
［セルの書式設定］を開く。
(3)［フォント］のタブを選び、[文字飾り］の
[取り消し線(K)]にチェックする。
【検査結果欄に○を付ける】
(1)該当するセルを選択して「▼」をクリックすると
リストが表示されますので、○か空白を選択して
ください。
(2)セルの右下端にカーソルを合わせると
十時カーソルになるので、下へドラッグすると
同じサイズのセルに○がコピーされます。
【担当検査者番号を入力する】
(1)該当するセルを選択して「▼」をクリックすると
リストが表示されますので、1,2,3を選択して
ください。
(2)セルの右下端にカーソルを合わせると
十時カーソルになるので、コントロールキーを
押しながら下へドラッグすると
同じサイズのセルに数字がコピーされます。
コントロールキーを押さないでドラッグすると
数字が加算されてしまいますのでご注意ください。
【イロハに○を付ける】
(1)イロハ記号に丸を付けるには、
それぞれの項目の側にある、円形オブジェクトを
ドラッグして該当する箇所に重ねてください。
【該当しない項目に抹消線を引く】
(1)下の直線オブジェクトを該当する箇所に
ドラッグする。
(2)不足するときは、直線オブジェクトを選択して、
コントロールキーとＤキーを押してコピーを
作成してください。

## 別添様式
報告対象遊園地等の名称：
[5 empty] | (台帳番号： |  | Y | − |  | − | − |  | )
別添様式 関係写真（Ａ４）
部位 |  | 番号 | 検査項目・検査事項 | 検査結果
[6 empty] | 要是正 |  |  | 要重点点検 |  |  | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目・検査事項 | 検査結果
[6 empty] | 要是正 |  |  | 要重点点検 |  |  | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目又は「要重点点検」の項目について作成してください。また、「既存不適格」
及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」及び「要重点点検」の項目がない場
合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目・検査事項」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目、検査事項に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、要重点点検の指摘があった
場合は「要重点点検」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボック
スに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを貼付してください。
別添様式のみ、写真画像の貼り付けのため、
シートの保護を解除してあります。
写真貼付欄のサイズに合わせて、
画像を貼り付けてください。
サンプル画像は必ず削除してください。

## 市町村.txt (hidden)
市区町村名 | 市区町村名 | ふりがな | 宛先 | コード1 | コード2
あ：上尾市 | 上尾市 | あげおし | 上尾市長 | 8 | 19
朝霞市 | 朝霞市 | あさかし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 27
い：北足立郡伊奈町 | 北足立郡伊奈町 | いなまち | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 41
入間市 | 入間市 | いるまし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 25
お：北埼玉郡大利根町 | 北埼玉郡大利根町 | おおとねまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 83
秩父郡小鹿野町 | 秩父郡小鹿野町 | おがのまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 62
比企郡小川町 | 比企郡小川町 | おがわまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 52
桶川市 | 桶川市 | おけがわし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 31
入間郡越生町 | 入間郡越生町 | おごせまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 46
か：春日部市 | 春日部市 | かすかべし | 春日部市長 | 10 | 14
加須市 | 加須市 | かぞし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 10
児玉郡神川町 | 児玉郡神川町 | かみかわまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 69
児玉郡上里町 | 児玉郡上里町 | かみさとまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 71
川口市 | 川口市 | かわぐちし | 川口市長 | 2 | 3
川越市 | 川越市 | かわごえし | 川越市長 | 5 | 1
比企郡川島町 | 比企郡川島町 | かわしままち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 55
き：北埼玉郡騎西町 | 北埼玉郡騎西町 | きさいまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 79
北埼玉郡北川辺町 | 北埼玉郡北川辺町 | きたかわべまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 82
北本市 | 北本市 | きたもとし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 33
行田市 | 行田市 | ぎょうだし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 6
く：久喜市 | 久喜市 | くきし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 32
熊谷市 | 熊谷市 | くまがやし | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 2
北葛飾郡栗橋町 | 北葛飾郡栗橋町 | くりはしまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 87
こ：鴻巣市 | 鴻巣市 | こうのすし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 17
越谷市 | 越谷市 | こしがやし | 越谷市長 | 7 | 22
さ：さいたま市岩槻区 | さいたま市岩槻区 | さいたましいわつきく | さいたま市長 | 3 | 13
さいたま市浦和区 | さいたま市浦和区 | さいたましうらわく | さいたま市長 | 3 | 4
さいたま市大宮区 | さいたま市大宮区 | さいたましおおみやく | さいたま市長 | 3 | 5
さいたま市北区 | さいたま市北区 | さいたましきたく | さいたま市長 | 3 | 5
さいたま市桜区 | さいたま市桜区 | さいたましさくらく | さいたま市長 | 3 | 4
さいたま市中央区 | さいたま市中央区 | さいたましちゅうおうく | さいたま市長 | 3 | 20
さいたま市西区 | さいたま市西区 | さいたましにしく | さいたま市長 | 3 | 5
さいたま市緑区 | さいたま市緑区 | さいたましみどりく | さいたま市長 | 3 | 4
さいたま市南区 | さいたま市南区 | さいたましみなみく | さいたま市長 | 3 | 4
さいたま市見沼区 | さいたま市見沼区 | さいたましみぬまく | さいたま市長 | 3 | 5
坂戸市 | 坂戸市 | さかどし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 39
幸手市 | 幸手市 | さってし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 40
狭山市 | 狭山市 | さやまし | 狭山市長 | 11 | 15
し：志木市 | 志木市 | しきし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 28
南埼玉郡菖蒲町 | 南埼玉郡菖蒲町 | しょうぶまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 86
南埼玉郡白岡町 | 南埼玉郡白岡町 | しらおかまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 85
す：北葛飾郡杉戸町 | 北葛飾郡杉戸町 | すぎとまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 89
そ：草加市 | 草加市 | そうかし | 草加市長 | 9 | 21
ち：秩父市 | 秩父市 | ちちぶし | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 7
つ：鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市 | つるがしまし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 47
と：比企郡ときがわ町 | 比企郡ときがわ町 | ときがわまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 53
所沢市 | 所沢市 | ところざわし | 所沢市長 | 6 | 8
戸田市 | 戸田市 | とだし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 24
な：秩父郡長瀞町 | 秩父郡長瀞町 | ながとろまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 60
比企郡滑川町 | 比企郡滑川町 | なめがわまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 50
に：新座市 | 新座市 | にいざし | 新座市長 | 12 | 30
は：蓮田市 | 蓮田市 | はすだし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 38
鳩ヶ谷市 | 鳩ヶ谷市 | はとがやし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 26
比企郡鳩山町 | 比企郡鳩山町 | はとやままち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 57
羽生市 | 羽生市 | はにゅうし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 16
飯能市 | 飯能市 | はんのうし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 9
ひ：秩父郡東秩父村 | 秩父郡東秩父村 | ひがしちちぶむら | 川越県土整備事務所長 | 1 | 66
東松山市 | 東松山市 | ひがしまつやまし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 12
日高市 | 日高市 | ひだかし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 48
ふ：深谷市 | 深谷市 | ふかやし | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 18
富士見市 | 富士見市 | ふじみし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 35
ふじみ野市 | ふじみ野市 | ふじみのし | 川越県土整備事務所長 | 1 | 36
ほ：本庄市 | 本庄市 | ほんじょうし | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 11
ま：北葛飾郡松伏町 | 北葛飾郡松伏町 | まつぶしまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 90
み：三郷市 | 三郷市 | みさとし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 37
児玉郡美里町 | 児玉郡美里町 | みさとまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 67
秩父郡皆野町 | 秩父郡皆野町 | みなのまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 59
南埼玉郡宮代町 | 南埼玉郡宮代町 | みやしろまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 84
入間郡三芳町 | 入間郡三芳町 | みよしまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 44
も：入間郡毛呂山町 | 入間郡毛呂山町 | もろやままち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 45
や：八潮市 | 八潮市 | やしおし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 34
よ：秩父郡横瀬町 | 秩父郡横瀬町 | よこぜまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 58
吉川市 | 吉川市 | よしかわし | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 91
比企郡吉見町 | 比企郡吉見町 | よしみまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 56
大里郡寄居町 | 大里郡寄居町 | よりいまち | 熊谷県土整備事務所長 | 1 | 78
ら：比企郡嵐山町 | 比企郡嵐山町 | らんざんまち | 川越県土整備事務所長 | 1 | 51
わ：和光市 | 和光市 | わこうし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 29
北葛飾郡鷲宮町 | 北葛飾郡鷲宮町 | わしみやまち | 越谷県土整備事務所長 | 1 | 88
蕨市 | 蕨市 | わらびし | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 23